Приложение № 12

к Положению о подключении технологического присоединения к сетям газораспределения ТОГУП «Водгазхоз»

Администрация Тамбовской области

**ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

**(ТОГУП «ВОДГАЗХОЗ»)**

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ул. Студенецкая, д. 3, г. Тамбов, 392000, тел. /факс: (4752) 47-12-3,

 E-mail: vodgaz@mail.ru ИНН/КПП 6832037243/682901001

**Технические условия**

**на реконструкцию (переустройство) сети газопотребления**

 №\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Наименование объекта газификации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(производственное здание, котельная, индивидуальный или многоквартирный жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

**Заказчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Основание для выдачи:** *Заявление № от « » \_ \_\_\_\_20 г.*

**Адрес объекта газификации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата ввода в эксплуатацию: \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Газоиспользующее оборудование (планируемое к установке, замене):**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается в том числе газопотребляющее оборудование подлежащее замене в связи с предельными сроками эксплуатации)

**Направление использование газа:** *Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление.*

**Максимальный часовой расход газа*:*** *4,99 нм3/час*.

**Требования к выполнению работ по переустройству сети газопотребления:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Другие требования:**

Приемку в эксплуатацию объекта газификации после переустройства сети газопотребления выполнить согласно п. 10.6 СНиП 42-01-2002; гл.9 технического регламента по безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870. Вентиляцию и отвод продуктов сгорания предусмотреть в соответствии с СП 60.13330.2012, СНиП 42-01-2003. При реконструкции (перекладки) действующих сетей газораспределения и газопотребления, с необходимостью временного прекращения газоснабжения (отключения), на время производства работ, Заказчику необходимо заключить договор на оказание услуг с ТОГУП «Водгазхоз».

Перед пуском газа получить заключение о техническом состоянии дымовых и вентиляционных каналов. Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте газопотребляющего оборудования и внутридомовых (внутриквартирных) газопроводов.

**Срок действия технических условий:** «\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Директор ТОГУП «Водгазхоз»**  **Р.И. Брагарник**

Разработал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, Ф.И.О)

Тел.: 8(4558) 4-08-02