Приложение №14

к  Положению о подключении (технологического присоединения)

к сетям газораспределения ТОГУП «Водгазхоз»

Приложение  № 1

к  договору о подключении (технологического присоединения)

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства

к сети газораспределения №  от «»  202  г.

Администрация  Тамбовской области

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ВОДНОЕ И ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

(ТОГУП «ВОДГАЗХОЗ»)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ул. Студенецкая, д. 3, г. Тамбов, 392000, тел. /факс: (4752) 47-12-13,

E-mail: vodgaz@mail.ru ИНН/КПП 6832037243/682901001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение)

газоиспользующего оборудования и объектов капитального

строительства к сетям газораспределения

№  	                    							            «       »		                202  г.

1. ТОГУП «Водное и газовое хозяйство»									   .

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. 														   .

(фамилия, имя, отчество заявителя-физического лица)

3. Объект капитального строительства: 									   ,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенный (проектируемый): 										     															   .

(местонахождение объекта капитального строительства)

4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного газоиспользующего оборудования) 		 куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки подключения):

величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования 		 куб. метров в час;

величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования, 	куб. метров в час.

5. Давление газа в точке подключения:

максимальное:		МПа;

фактическое (расчетное):		МПа.

6. Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 				.

7. Информация о газопроводе в точке подключения 																						   .

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, максимальное рабочее давление, фактическое (расчетное) давление, наличие электрохимической защиты, протяженность)

8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

| Точка подключения (планируемая) | Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час) <*> | Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час) | Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее присоединенного в данной точке подключения (куб. метров в час) | Давления газа в точке подключения: максимальное (Мпа); фактическое (расчетное) (Мпа) | Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Точка подключения (планируемая)									   .

10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна  пройти  контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее  оборудование  необходимо  установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующе оборудование технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей  сети газораспределения  (указывается газопровод, от которого осуществляется  подключение, а также его характеристики: диаметр, материал труб,  максимальное  рабочее  давление, протяженность и собственник данного

газопровода) до точки подключения диаметром ____ мм, протяженностью _______ м, материалом труб: ____________, максимальным рабочим давлением _____ МПа, тип прокладки: _____________ по адресу: __________________________________;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

проектирование  и  строительство  отключающего  устройства (указывается место расположения отключающего устройства);

проектирование и строительство (реконструкция) станции катодной защиты;

получение   разрешения  на  строительство  газопроводов  и  определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащим иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

предоставление схемы расположения  сети  газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала  трубы), а также  размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: __________________________________________;

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

обеспечение  подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим  оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным  законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет ________ месяцев, год (года) со дня заключения договора о подключении (технологическом  присоединении)  объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Исполнитель

Директор ТОГУП Водгазхоз                            ________

--------------------------------

<*> Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения.

Исп.:

Тел.: