Приложение №16

к  Положению о подключении (технологического присоединения)

к сетям газораспределения ТОГУП «Водгазхоз»

Приложение  № 1

к  договору о подключении (технологического присоединения)

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №  от «»  202  г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) существующей

и (или) проектируемой сети газораспределения

к сетям газораспределения

(на основании запроса вх. № ________ от « __ » ___________ 20__ г. о предоставлении технических условий)

№ ______________                                                                                                                        « __ » __________ 20__ г.

1. _______________________________________________________________________________________________

(наименование исполнителя (газораспределительной организации), выдавшего технические условия)

2. _______________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица)

3. Существующая и (или) проектируемая сеть газораспределения ________________________________________

______________________________________________________________________ (далее - сеть газораспределения), __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(наименование сети газораспределения по программе газификации; сети

газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)

расположенная по адресу: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(место нахождения сети газораспределения по программе газификации; место нахождения существующей сети газораспределения, подлежащей реконструкции, - указать нужное)

4. Срок подключения (технологического присоединения) сети газораспределения  к  сетям  газораспределения  ____ месяцев (но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий).

5. Максимальный объем транспортировки газа по сети газораспределения в точке подключения ________ куб. метров в час.

6. Давление газа в точке подключения:

максимальное ___________ МПа;

фактическое (расчетное) _________________ МПа.

7. Точка подключения _______________________.

Характеристика сети газораспределения или сети газопотребления основного  абонента, в которую планируется врезка сети газораспределения, в точке подключения ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.

(диаметр, материал труб, способ прокладки, тип защитного покрытия, коррозионная агрессивность грунта, источник блуждающих токов, наличие электрохимической защиты)

8. Основные инженерно-технические требования.

Проектная документация на сеть газораспределения должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской  Федерации и нормативно-технической документацией и должна пройти экспертизу с получением положительного заключения в установленном порядке, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Проектная документация на сеть газораспределения должна предусматривать:

характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);

требования к установке пунктов редуцирования газа и отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;

границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;

срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;

установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода в соответствии с требованиями нормативной документации.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской  Федерации и нормативными документами.

Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.

Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

| Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |
| (должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени газораспределительной организации (исполнителя) |