Приложение №7

к Положению о подключении (технологического присоединения) к сетям газораспределения ТОГУП «Водгазхоз»

**Информация**

**для предварительного расчета планируемого максимального часового расхода газа**

*Индивидуальный жилой дом*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Отапливаемая площадь, при высоте потолка -2,6 м | Отопительный прибор и плита ПГ-4 (м3/ч) | Отопительный прибор, ВПГ-18и плита ПГ-4(м3/ч) |
| 1 | 50 | 2.07 | 4.27 |
| 2 | 60 | 2.25 | 4.45 |
| 3 | 70 | 2.35 | 4.55 |
| 4 | 80 | 2.50 | 4.70 |
| 5 | 90 | 2.67 | 4.87 |
| 6 | 100 | 2.81 | 5.00 |
| 7 | 110 | 2.88 | \_\_-\_\_ |
| 8 | 120 | 3.03 | - |
| 9 | 130 | 3.17 | - |
| 10 | 140 | 3.23 | - |
| 11 | 150 | 3.37 | - |
| 12 | 160 | 3.50 | - |
| 13 | 170 | 3.58 | - |
| 14 | 180 | 3.71 | -  |
| 15 | 190 | 3.85 | - |
| 16 | 200 | 3.98 | - |
| 17 | 250 | 4.55 | - |
| 18 | 288 | 5.0 | - |