***Приложение № 1 к Договору***

***о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного***

***газового оборудования в многоквартирном доме***

****Перечень****

****оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование внутридомового газового оборудования** | **Адрес жилого дома, в котором размещено ВДГО** | **Год ввода внутридомового газового оборудования** | **Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный надземный, внутренний; при наличии прибора учета газа указывается наименование прибора учета газа, его расположение (снаружи, внутри)** | **Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)** | **Год выпуска внутридомового газового оборудования** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

**Подписи сторон**

 **Исполнитель: Заказчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.

***Приложение № 2 к Договору***

***о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного***

***газового оборудования в многоквартирном доме***

****Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и (или ремонту внутридомового газового оборудования****

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ (услуг)** | **Наименование внутридомового газового оборудования** | **Периодичность \*** | **Срок начала выполнения работ(оказания услуг)** | **Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)** | **Цена за единицу обслуживания внутридомового газового оборудования (без НДС), руб./год** | **Сумма, руб.** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |

**Подписи сторон**

 **Исполнитель: Заказчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.

\* При выполнении внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме в графе «Периодичность» указывается «на основании заявки Заказчика».

***Приложение № 3 к Договору***

***о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного***

***газового оборудования в многоквартирном доме***

****МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ****

****услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме****

**1. Визуальная проверка целостности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.**

**2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.**

**3. Визуальная проверка состояний окраски и креплений газопроводов.**

**4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений.**

**5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной неисправности.**

**6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документаций изготовителя), установленных на газопроводах.**

**7. Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это установлено документацией изготовителя).**

**8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отключении контролируемых параметров за допустимые пределы, её наладка и регулировка (предохранительная арматура, система контроля загазованности).**

**9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.**

**10. Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым газовым оборудованием, состояние соединительных труб с дымовыми каналами (при наличии).**

**11. Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации.**

**12. Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).**

**13. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа (при наличии в составе оборудования индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов).**

**14. Замена сжиженных углеводородных газов (при наличии в составе оборудования газовых и индивидуальных баллонных установок сжиженных углеводородных газов).**

**15. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.**

**Подписи сторон**

 **Исполнитель: Заказчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.